SZZP – RR 39 / 2022 – 272 – 374 / 2022                                                                                                Dębica, dnia  16 maja 2022r.

ZMIANA I FRR

W S Z Y S C Y     W Y K O N A W C Y:

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w Procedurze Rozeznania Rynku na dostawę: RĘKAWY DO STERYLIZACJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZACJĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY  (RR 39 / 2022), dokonuje zmiany treści Formularza Rozeznania Rynku - w poniższym zakresie, tj.:

1.  FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR) – RR 39 / 2022:

- Poz. 9 otrzymuje brzmienie: „(…) lub 75 mm x 30 mm 100m (właściwe podkreślić)”

W pozostałym zakresie treść FRR nie ulega zmianie.

„OFERTĘ” - wraz z n/w załącznikami podpisanymi przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo załączyć do oferty):

1) FORMULARZ RR - niniejszy FORMULARZ (podpisany przez Wykonawcę) wraz z  akceptacją Projektu Umowy,

2) Oświadczenie Wykonawcy – ZAŁ. NR 2  do FRR,

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – ZAŁ. NR 3  do FRR,

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – ZAŁ. NR 4 do FRR,

5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu  – ZAŁ. NR 5 do FRR,

6) PROJEKT UMOWY  – ZAŁ. NR 6 do FRR,

7) /w przypadku podpisywania „oferty” przez osobę/y  inną/e niż wymienione w KRS / CEiDG/  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

-  należy złożyć / przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91  oraz  przesłać faxem - fax.: 14  670 28 49  lub skan podpisanego FRR wraz z załącznikami na adres e-mail:bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl  -  w  terminie do dnia  
18 MAJA 2022r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – Przemysław Wojtys

M..B. / B.W.

FORMULARZ DO ROZEZNANIA RYNKU (FRR)  –  RR 39 / 2022

ORAZ WARUNKI DO ZAWARCIA EWENTUALNEJ UMOWY PO ROZEZNANIU RYNKU

NA DOSTAWĘ: RĘKAWY DO STERYLIZACJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO 
Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

/PO ZMIANIE I Z DNIA 16.05.2022r./

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ NA 24 MIESIĄCE | CENA JEDN. NETTO ZA ROLKĘ/ SZT. W ZŁ | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ | STAWKA PODATKU VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 50mm x 200m | rolka | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 75mm x 200m | rolka | 50 |  |  |  |  |
| 3. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 100mm x 200m | rolka | 48 |  |  |  |  |
| 4. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 150mm x 200m | rolka | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 200mm x 200m | rolka | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 250mm x 200m | rolka | 48 |  |  |  |  |
| 7. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 300mm x 200m | rolka | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów płaskich, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 400mm x 200m | rolka | 25 |  |  |  |  |
| 9. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 75mm x 40mm x 100m Lub 75mm x 30mm x 100m /właściwe podkreślić/ | rolka | 72 |  |  |  |  |
| 10. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 100mm x 40mm x 100m | rolka | 72 |  |  |  |  |
| 11. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 150mm x 50mm x 100m | rolka | 72 |  |  |  |  |
| 12. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 200mm x 50mm x 100m | rolka | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 250mm x 60mm x 100m | rolka | 30 |  |  |  |  |
| 14. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 300mm x 60mm x 100m | rolka | 40 |  |  |  |  |
| 15. | Opakowanie papierowo-foliowe w formie rękawów z zakładką, zgodnych z ponizszymi parametrami: - gramatura papiery 70g/m2 - grubość folii 52 µm - folia 8-warstwowa, - zgrzew fabryczny trzykanałowy - wskaźnik sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego - kierunek otwierania umieszczony na linii zgrzewu - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 na linii zgrzewu Rozmiar : 400mm x 80mm x 100m | rolka | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrzad testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bovie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Gwarancja 1000 cykli sterylizacyjnych. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA WARTOŚCI NETTO: |  | SUMA WARTOŚCI BRUTTO: |  |

OFERUJEMY:

1. Termin realizacji:

- zamówienia = 24 miesiące od daty zawarcia umowy,

- poszczególnych dostaw = max. 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od pon. do piątku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 – 13.30,  loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego; wraz z rozładunkiem do pomieszczeń w/w Magazynu.

2. Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania):

  - minimum 12 mieś., max. 24 miesiące od daty zawarcia umowy - …………… mies. od daty zawarcia umowy.

3. Płatność za zrealizowane dostawy:

a) wystawianie faktur VAT po wykonaniu dostawy

b) termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

4. Osoba odpowiedzialna za:

A. Realizację zamówień na dostawę  – ……………………….................................................................................................................

.

tel. ........................................................... fax. ……………….…........................, e- mail:……………………………………………………

B. Realizację składanych ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy – ………………………..................................................

tel. ........................................................... fax. ……………….…........................, e- mail:……………………………………………………

5. NR KRS / CEIDG / NR NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………

6. ADRES E- MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO  - W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, tel. 14  68 08 224, fax. 14  670 28 49;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest Pan: mgr inż. Marcin Krajewski, kontakt: tel. 14  68 08 488, adres e-mail: marcin.krajewski@zoz-debica.pl *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RR 39 / 2022, prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 uPzp;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do FRR

O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y

Oświadczam, że oferowany asortyment w Procedurze Rozeznania Rynku (RR 39 / 2022)  posiada:

A. BĘDĄCY WYROBEM MEDYCZNYM:

1) DEKLARACJĘ  ZGODNOŚCI  i OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

LUB     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

2) WPIS / ZGŁOSZENIE DO REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH WPROWADZENIE

LUB     właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

3) POWIADOMIENIE / ZGŁOSZENIE DO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI WYROBÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH LUB FORMULARZ PRZENIESIENIA DANYCH

B. NIEBĘDĄCY WYROBEM MEDYCZNYM:   DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI PRODUCENTA

właściwe zaznacza / podkreśla  Wykonawca

Dokumenty w/w będą doręczone Zamawiającemu w j. polskim lub w j. obcym, wraz tłumaczeniem na j. polski, w dniu pierwszej dostawy lub wraz z podpisana umową w sprawie zamówienia publicznego oraz będą doręczane na każde żądanie Zamawiającego.

...................................                                                                            ..........................................................................

Miejscowość i data                                                                              Podpis i osoby uprawnionej / umocowanej  do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  SKŁADANE  JEST  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że wobec mnie: Wykonawcy, składającego „ofertę” w  Procedurze Rozeznania Rynku Nr: RR 39 / 2022, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR  4  DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY:

W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH  w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej Procedurze Rozeznania Runku Nr: 39 / 2022.*

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FRR – OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie :

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 uPzp

b) art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

.................................                                                                                    …………………………………………………….

Miejscowość i data                            	                                                Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  NALEŻY  ZŁOŻYĆ  WRAZ  Z  OFERTĄ

ZAŁĄCZNIK NR 6 do FRR – PROJEKT UMOWY

NA DOSTAWĘ: RĘKAWY DO STERYLIZACJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

1. Wykonawca może zaproponować ewentualne zmiany treści Projektu Umowy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 MAJA 2022r.

LUB

2.  Zatwierdzić Projekt Umowy – poprzez złożenie stosownego Oświadczenia / zapisu: „bez uwag” na ostatniej stronie Projektu Umowy - wraz z podpisem przez osobę uprawnioną / umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.

3. W przypadku braku propozycji Wykonawcy w zakresie zmian treści Projektu Umowy lub braku złożenia Oświadczenia przez Wykonawcę  o wyrażeniu akceptacji Projektu Umowy – umowa zostanie zawarta wg treści Projektu Umowy.

UMOWA  Nr   .... / 2022   SU

w sprawie zamówienia publicznego -  w  trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp: RR 39 / 2022  zawarta  w  dniu  .....  pomiędzy: …...  – zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez: ......, , a Firmą:.......- zwaną dalej Wykonawcą, Wpisanym do........ wydane przez ......reprezentowanym przez: . ......

& 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa: RĘKAWY DO STERYLIZACJI DLA BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY -  zgodnie ze złożoną ofertą – ZAŁ. NR 1  do Umowy.

2. Dostawy przedmiotu umowy następować będą:

A. W terminie ……… dni roboczych od daty złożonego zamówienia, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 7.00 - 13.30 - loco Magazyn (poziom: - 1) Zamawiającego - ZOZ w Dębicy, ul. Krakowska 91; wraz z rozładunkiem  do pomieszczeń w/w Magazynu.

B. W odpowiednio oznaczonych i oryginalnych opakowaniach, a każda partia dostawy będzie zawierać nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta, nr serii / nr katalogowy oraz okres ważności.

C. Transportem zapewniającym warunki zgodne z wymogami producenta danego asortymentu oraz w sposób zapewniający należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczanych produktów, a w szczególności w sposób zabezpieczający przed wzajemnym skażeniem dostarczanych produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy w posiada:

A. Będące wyrobem medycznym: Deklarację Zgodności i Oznakowanie Znakiem CE LUB Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. i Podmiotów Odpowiedzialnych Za Ich Wprowadzenie LUB  Powiadomienie / Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Formularz Przeniesienia Danych,

B. Nie będące wyrobem medycznym: Odpowiednie i aktualne atesty, a dokumenty te będą doręczone Zamawiającemu w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej (adres e-mail: ………….) lub w formie pisemnej oraz będą przekazywane na każde żądanie Zamawiającego – ZAŁ. NR 3 do Umowy.

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację składanych zamówień jest - ............................................................., 
tel. .........................................................., fax.: …………………..…………………., e-mail: ………………………………………..………….

5. Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje: …………………………………………………………………………….

& 2

1. Termin realizacji zamówienia:  24 miesiące od daty zawarcia umowy, tj. od ……………….…… do …………..………

& 3

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto ............................... ZŁ

słownie: ..................

2. Przyjmuje się ceny jednostkowe netto w  pozycjach - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej umowy.

3. W cenie przedmiotu umowy zawierają się wszelkie koszty, związane z dostawami przedmiotu umowy-loco Magazyn   Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, za i rozładunku, ewentualne opłaty celne i podatek VAT).

& 4

1. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie (podwyższeniu) przez okres ….. mies. od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ….

2. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

A. Zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. Zmiana cen może nastąpić w terminie 7 dni od daty wpływu zawiadomienia Wykonawcy (wraz z uzasadnieniem i dowodami) do siedziby Zamawiającego.

3. Przewiduje się możliwość zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

A. Zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

B. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

C. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

D. Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jeżeli zmiany wymienione  w ust. 3 B, C, D będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca, w przypadku, gdy zachodzi sytuacja określona w ust. 3 lit. B, C, D składa Zamawiającemu umotywowany wniosek o zmianę należnego mu wynagrodzenia, dołączając kalkulację ceny oferty po zmianach wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wraz z dowodami potwierdzającymi bezpośredni wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Dokumenty złożone przez Wykonawcę podlegają ocenie i weryfikacji przez Zamawiającego, celem ustalenia czy i o jaką wartość wysokość wynagrodzenia Wykonawcy winno ulec zmianie.

5. Dopuszczalna jest zmiana zawartej Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

A. W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,

B. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

C. Zmiana postanowień umowy w powyższym zakresie nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w & 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 7a, b, c, d Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

6. Dopuszczalna jest także zmiana zawartej Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

A. Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartość pierwotnej umowy.

7. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia , których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości  przedmiotu umowy.

A. Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie.

9. W przypadku niewykorzystania zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy – umowa może zostać przedłużona na okres jego pełnego wykorzystania – za zgodą obu Stron.

10. A. W przypadku szczególnych okoliczności, tj.:

1) wycofania z obrotu    lub

2) czasowego wycofanie produktu przez producenta   lub

3) czasowego wstrzymania produkcji   lub

4) braku produkcji   lub

5) zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem Umowy   lub,

6) zaistnienia niezależnych od Wykonawcy skutków wypadków losowych (jak np.: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowy brak dostępności surowców czy wpływ klęsk żywiołowych) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy w ramach tego samego przeznaczenia oraz posiadającego właściwości na poziomie nie gorszym niż asortyment będący przedmiotem umowy, itp. oraz posiadającego dokumenty, o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy –  o tej samej lub niższej cenie jak określono w ZAŁ. Nr 1 do Umowy.

Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w ust. 10 A  i  jednocześnie na rynku wystąpi brak odpowiednika asortymentu będącego przedmiotem Umowy – Wykonawca, który nie ponosi za powyższe okoliczności zawinienia, nie będzie z tego tytułu obciążany karami umownymi.

B. W przypadku innego sposobu pakowania oferowanego asortymentu – „zamiennika - odpowiednika” cena za opakowanie zbiorcze oferowanego „odpowiednika” zostanie odpowiednio przeliczona przez Wykonawcę, wraz z podaniem ilości jednostkowych w opakowaniu zbiorczym.

C. Wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 10 każdorazowo pisemnie informuje Zamawiającego, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w faktów.

D. Odpowiednia zmiana umowy w tym zakresie jest dopuszczalna jedynie po pisemnej akceptacji Zamawiającego i w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 10 C .

11. Po okresie niezmienności cen, tj. po okresie określonym w pkt. 1, ceny jednostkowe netto ustalone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie maksymalnie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS – w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

12. W przypadku zmiany cen na niższe (promocje, kampanie reklamowe, obniżki cen, wyprzedaże, itp.) - ceny ulegają obniżeniu z dniem pisemnego powiadomienia Zamawiającego (data wpływu pisma do siedziby Zamawiającego).

13. Zmiany umowy, o których mowa powyżej następują na zasadach określonych w & 14 Umowy.

14. Wykonawca odpowiada za szkody związane z nierealizowaniem lub niewłaściwym realizowaniem niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca ponosi koszty,  gdy Wykonawca w sposób niezawiniony nie może dostarczyć asortymentu umowy - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia  szkody wynikającej z ewentualnej zmiany cen (gdy Zamawiający był zmuszony kupić dany asortyment od podmiotu innego niż Wykonawca, z którym zawarto niniejszą umowę) – z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu.

& 5

1. Reklamacje Zamawiającego co do jakości dostarczonego asortymentu i wymiana tego asortymentu na asortyment wolny od wad – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności dostarczonego asortymentu z jego opisem (ZAŁ. NR 1 do Umowy) lub złożonym zamówieniem i dostawa asortymentu zgodnego z Załącznikiem do Umowy i złożonym zamówieniem – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje Zamawiającego co do ilości dostarczonego asortymentu oraz co do terminowości dostawy i dostawa tego asortymentu  – załatwiane będą niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje Zamawiającego co do niezgodności w fakturach VAT z zawartą umową, tj. w zakresie m. in. naliczonych cen, terminów płatności – załatwiane będą w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

A. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację ewentualnych reklamacji dot. realizacji umowy jest: ……………………… tel. …………………………………, fax.: …………………………………, e- mail: …………………………..

& 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy - z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

c) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu  umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

d) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy, w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie, ilościach, błędnie naliczanych cen i terminów płatności  – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy  - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,

e) 0,5% wartości brutto sukcesywnie zamówionego przedmiotu umowy dostarczonego w złej jakości – w przypadku braku załatwienia reklamacji w trybie & 5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji,

f) 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie dotrzymania terminu dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których to terminach mowa w & 1 ust. 3 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. Wykonawca nalicza Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

b) 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia Wykonawcy – z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi  30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

& 7

1. Powtarzające  się  2- krotne nieprawidłowości w  realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.:

a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw,

b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do Umowy,

c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów ważności,

d) uchybienia w realizacji warunków umowy, dotyczące m.in. naliczanych cen, terminów płatności w wystawianych fakturach Vat za dostawy przedmiotu umowy – stanowią podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji Zamawiającego (j.w.) – stanowią również podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

& 8

1. Wystawianie faktur VAT za zrealizowane dostawy – po wykonaniu danej dostawy przedmiotu umowy.

2. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

3. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje o dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w fakturze, wniosek musi być w oryginale podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do wystawiania faktur w formie elektronicznej, faktury za zrealizowane dostawy w takiej formie, zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

A. Fakturowanie w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - na adres: PEPPOL NIP 8721907964.

6. W razie zwłoki w terminie płatności za dostawy przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

& 9

1. Wykonawca jest zobowiązany (w razie ewentualnego sporu) przed skierowaniem sprawy do sądu, wezwać Zamawiającego do zapłaty ceny, wynikającej z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustosunkuje się do ewentualnych roszczeń Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

& 10

Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody dłużnika - Zamawiającego.

& 11

Odstąpienie Zamawiającego od zawartej umowy może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z winy Wykonawcy w przypadku braku doręczenia dokumentów (na pisemne wezwanie Zamawiającego), o których mowa w & 1 ust. 3 Umowy.

& 12

Ewentualne spory z tytułu roszczeń rozstrzyga właściwy dla Zamawiającego Sąd.

& 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

& 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

& 15

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A:                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y: