|  | PRZEDMIAR ROBÓT (RR-58/2022) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | RODZAJ ROBÓT | ILOŚĆ | CENA JEDN. | WARTOŚĆ |
| I. | UTWARDZENIE NR I OD STRONY UL. RZESZOWSKIEJ |  |  |
| 1. | Rozebranie ogrodzenia [mb] | 9,5 |  |  |
| 2. | Korytowanie głębokość ok. 55 cm [m2] | 413,5 |  |  |
| 3. | Stabilizacja gruntu cementem dowożona grubości 25 cm [m2] | 364,0 |  |  |
| 4. | Podbudowa z tłucznia 20 cm [ m2] | 364,0 |  |  |
| 5. | Krawężnik drogowy na ławie betonowej 100x30x15 [mb] | 71,0 |  |  |
| 6. | Kostka typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej [m2] | 364,0 |  |  |
| 7. | Podbudowa z piasku gr.10 cm - opaska [m2] | 49,5 |  |  |
| 8. | Podbudowa z tłucznia gr. 10 cm - opaska [m2] | 49,5 |  |  |
| 9. | Kostka brukowa 6 cm typu Holand na podsypce cem. - piaskowej - opaska [m2] | 49,5 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ I |  |  |  |
| II. | UTWARDZENIE NR II PRZY BUDYNKU PROSEKTURY |  |  |
| 1. | Korytowanie głębokość ok. 50 cm [m2] | 78,5 |  |  |
| 2. | Podbudowa z pospółki gr. 20 cm [m2] | 78,5 |  |  |
| 3. | Podbudowa z tłucznia 25 cm [ m2] | 78,5 |  |  |
| 4. | Krawężnik drogowy na ławie betonowej 100x30x15 [mb] | 32,5 |  |  |
| 5. | Płytki betonowe 50x50x8 na podsypce cem.-piaskowej [m2] | 78,5 |  |  |
| C | RAZEM WARTOŚĆ II |  |  |  |
| III. | UTWARZENIE NR III PRZY BUDYNKU ODZ. SZPITALNYCH STRONA POŁUDNIOWA |  |  |
| 1. | Korytowanie głębokość ok. 55 cm [m2] | 175,0 |  |  |
| 2. | Stabilizacja gruntu cementem dowożona grubości 25 cm [m2] | 175,0 |  |  |
| 3. | Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm [ m2] | 175,0 |  |  |
| 4. | Krawężnik drogowy na ławie betonowej 100x30x15 [mb] | 45,0 |  |  |
| 5. | Kostka typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej [m2] | 175,0 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ III |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO] |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO] |  |  |

………………………………………………………………………………….

Pieczęć Firmowa Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy